Załącznik nr 1 do Rozeznania cenowego rynku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Słownik pojęć:

## Awaria – rozumiana jako przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem następujących sytuacji:

### awarii z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

### braku zasilania, za które winy nie ponosi Wykonawca,

### siły wyższej (zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na Wykonawcy),

### planowanej konserwacji światłowodu uzgodnionej z wyprzedzeniem 
z Zamawiającym,

### braku dostępu do urządzeń, do których dostęp zapewnia Zamawiający, 
do których Wykonawca musi otrzymać dostęp w celu wyeliminowania wadliwego ich działania,

### przyczyn leżących po stronie sprzętu Zamawiającego nieobjętych Usługą, 
a także warunków środowiskowych w siedzibie Zamawiającego.

# Parametry techniczne oraz zakres Usługi:

### Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa włókien światłowodowych w dwu relacjach:

- Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa (lokalizacja CEMM) – Al. Jerozolimskie 134; 02-305 Warszawa, budynek EUROCENTRUM (siedziba Urzędu Transportu Kolejowego);

- Al. Jerozolimskie 211 02-222 Warszawa (lokalizacja CEMM) – ul. Pawińskiego 17/21; 02-106 Warszawa

### 1) Ilość włókien – 2 x 2j

### 2) SLA: czas reakcji na Awarię – max. 2 h, czas usunięcia awarii – do 24 h

### 3) Zgłoszenie awarii: co najmniej poprzez wiadomość email oraz zgłoszenie telefoniczne.

### Okres dzierżawy – 60 miesięcy.