#### Załącznik 3 do SIWZ

#### Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK) w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.07 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce (nr ref TGA-233/2/09)

oświadczam, że:

      - Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

      - Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ w załączeniu przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;

      - Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

      - Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________, dnia __ __ 2009 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

#### Załącznik 4 do SIWZ

#### Wykaz doświadczenia w zakresie wykonanych wdrożeń

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK) w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.07 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce (nr ref TGA-233/2/09)

oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie*), następujące zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawy i wdrożenia następujących produktów:

| Nazwa zamówienia | Nazwa i adres Odbiorcy | Przedmiot zamówienia (nazwa dostarczonego i wdrażanego sprzętu/ oprogramowania) | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Od (dd/mm/rr) | Do: (dd/mm/rr) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |

##### Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane wdrożenia zostały wykonane należycie

__________________, dnia __ __ 2009 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

#### Formularz oferty

………………………………..	……………………………….

………………………………..	(miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK).w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.07 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce,(nr ref. TGA-233/2/09.)

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczamy, że wykonany go zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ, a w szczególności oferujemy sprzęt i oprogramowanie wskazane szczegółowo w załączonej do niniejszej oferty Specyfikacji oferowanego sprzętu i oprogramowania.

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- Oświadczamy, że posiadamy/ nie posiadamy* status/u autoryzowanego Partnera producenta w zakresie sprzedaży oferowanych produktów, firmy ……………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest …………... (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę oferty brutto w wysokości ………………………….. zł (słownie ………………………….zł), zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | nazwa | jednostka miary | cena jednostkowa netto** | ilość oferowanych jednostek miary | łączna wartość netto w pozycji | stawka podatku VAT %/ / zw./ nie dotyczy | łączna wartość brutto w pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Obudowa Blade Chassis | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Serwer Blade Typ A (UCM) | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Serwer Blade Typ B (Backup) | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Serwer Blade Typ C (PM, DB) | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Serwer Blade Typ D (APP) | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Serwer Blade Typ E (Maintenance) | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Serwer 1U | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Macierz dyskowa | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Biblioteka Taśmowa | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Zasilacz Awaryjny | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Oracle WebLogic Suite | Licencja typu „na procesor” |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Oracle WebLogic Portal | Licencja typu „na procesor” |  | 2 |  |  |  |
| 13 | WebLogic Server Standard Edition | Licencja typu „na procesor” |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Oracle SOA Suite for Oracle Middleware | Licencja typu „na procesor” |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Oracle Database Server Enterprise Edition | Licencja typu „na procesor” |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Oracle Universal Content Manager | Licencja typu „na procesor” |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Oracle Document Capture (OCR) | Licencja typu „na procesor” |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Szkolenie warsztatowe (pkt 7.1. SOPZ) | osoba |  | 2 |  |  |  |
| 19 | Szkolenie autoryzowane (pkt 7.2 SOPZ) | osoba |  | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNIE | …………. cena umowy netto | X | …………. cena umowy brutto |

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku.

- ZOBOWĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy.

- OŚWIADCZAMY, że cena podana w pkt. 5 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, w szczególności zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości _______________ zł., w formie ....................................................................

- Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Istotnych Postanowień Umowy.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

a)

..

(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz – zalecane – nazwa i adres podwykonawcy)

b)

..

(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz – zalecane – nazwa i adres podwykonawcy)

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować  do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ 2009 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada statusu autoryzowanego Partnera producenta w zakresie sprzedaży oferowanych produktów, należy załączyć Wykaz doświadczenia w zakresie wykonanych wdrożeń odnośnie każdego z oferowanych produktów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (według Załącznika nr 4 do SIWZ)

** Cena jednostkowa za poszczególne pozycje sprzętu i oprogramowania zawiera w szczególności koszt wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) prac instalacyjno-wdrożeniowych oraz gwarancji producenta

#### Załącznik 6 do SIWZ

#### Formularz Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK) w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.07 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce (nr ref TGA-233/2/09)

oferujemy sprzęt o następujących parametrach:

- Wymagania ogólne – należy wskazać czy spełnia dany warunek czy nie (TAK /NIE)

|  | Warunek Zamawiającego | Potwierdzenie Zamawiającego odnośnie oferowanego sprzętu (SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z produkcji bieżącego roku, potwierdzonej przez producentów sprzętu. Urządzenia muszą być oznaczone numerami katalogowymi producentów. |  |
|  | Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. |  |
|  | Obudowa blade i wszystkie serwery wymienione w pkt 3 muszą pochodzić od jednego producenta. |  |
|  | Macierz dyskowa musi pochodzić od producenta serwerów blade |  |
|  | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi pochodzić od producenta serwerów blade. |  |
|  | Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. |  |
|  | Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta. |  |
|  | Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej. |  |
|  | Do każdego dostarczonego wraz z serwerem systemu operacyjnego muszą być załączone oryginalne dokumenty licencyjne uprawniające do używania systemu operacyjnego określonego dla każdego z serwerów – wymaganie nie dotyczy Serwer Blade Typ E – 1 sztuka (Maintenance wymienionego w pkt 3.6 |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE wyrobu |  |
|  | Oferowane serwery muszą być przygotowane do współpracy z systemami operacyjnymi takimi jak: Microsoft Windows Server 2000, Microsoft Windows Server 2003, LINUX Red Hat, Novell NetWare |  |
|  | Oferowane serwery muszą umożliwiać uruchomienie systemu Windows Server 2008 64-bit |  |
|  | Wszystkie urządzenia wymienione w pkt 3 muszą być przystosowane do sieci energetycznej o parametrach: 230-240 V / 50 Hz. |  |

- Specyfikacja sprzętu komputerowego

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań technicznych/ilościowych Zamawiającego (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ) | Opis oferowanych parametrów technicznych/ilościowych (należy wskazać KONKRETNE parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Obudowa Blade Chassis – 1 sztuka | Nazwa producenta, model: |  |
| 1 | Typ obudowy | Do montażu w szafie 19”; możliwość instalacji minimum 4 obudów blade w standardowej szafie 42U |  |
| 2 | Wysokość obudowy | 9U, możliwość instalacji min. 8 modułów switch |  |
| 3 | Liczba montowanych serwerów | 14 serwerów |  |
| 4 | Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN | Minimum dwa przełączniki warstwy 2/3 Gb Ethernet montowane w obudowie blade w układzie pracy nadmiarowej, z 6 portami zewnętrznymi w standardzie 1Gb każdy |  |
| 5 | Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów FC | Minimum dwa przełączniki 4Gb służące do podłączenia wszystkich serwerów nadmiarowo, o systemie zarządzania identycznym z zewnętrzną infrastrukturą SAN. Z autodetekcją przepustowości mniejszych (1,2Gb) Możliwość podłączenia każdego przełącznika min. 2 portami z zewnętrznymi przełącznikami SAN. |  |
| 6 | Zasilanie i chłodzenie | Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy, zdolny do dostarczenia mocy, jaką może potrzebować obudowa w pełni obsadzona serwerami i wszystkimi możliwymi opcjami (serwery w pełni obsadzone opcjami). Zasilanie typu hot-swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia. Minimum dwa moduły zasilające |  |
| 7 | Zarządzanie | Możliwość przydzielania adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania Blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie wraz z automatyczną rekonfiguracją adresacji na wypadek wymiany serwera lub modułu. Przydzielenie adresów musi powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i Fibre-Channel na serwerze. Musi istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta musi być realizowana zarówno poprzez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe producenta serwerów Blade. Dodatkowo dla sieci LAN musi istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Wymagana jest możliwość bootowania (startu) systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych serwerach typu Blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN. Wymagane wszystkie niezbędne licencje na opisaną funkcjonalność dla całej infrastruktury Blade. Automatyczne przełączanie systemu operacyjnego oraz aplikacji z uszkodzonego serwera Blade na serwer zapasowy bez rekonfiguracji połączeń LAN i SAN. Nie dopuszcza się wykorzystania NPIV. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Zdalny dostęp z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. Minimum 2 moduły zdalnego zarządzania w ramach 1 obudowy w celu zapewnienia redundancji. |  |
| 8 | Gwarancja na obudowę blade i komponenty wyposażenia | 3 letnia gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia. |  |
| 9 | Okablowanie | Komplet okablowania zasilającego w standardzie 200-240V, Triple 16A IEC 320-C20 min. 2,8m każdy. Okablowanie komunikacyjne dla wszystkich portów zewnętrznych obudowy. |  |
| II. | Serwer Blade Typ A – 1 sztuka (UCM) | Nazwa producenta, model: |  |
| 1. | Procesor | INTEL Xeon Dual Core L5240 lub równoważny |  |
| 2. | Pamięć cache | Minimum 6MB pamięci cache L2 |  |
| 3. | Ilość procesorów | 1 |  |
| 4. | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |
| 5. | Pamięć RAM | 8GB RAM PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FBDIMM 667MHz lub równoważne z możliwością rozbudowy, oferowana pamięć musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia przed uszkodzeniem pojedynczego układu np Chip Spare, Chipkill lub rozwiązanie równoważne |  |
| 6. | Interfejsy sieciowe (LAN) | Dwa zintegrowane interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mb z obsługą Wake On Lan oraz PXE |  |
| 7. | Interfejsy FC | 2 interfejsy FC 4 Gbps |  |
| 8. | Zarządzanie | Otwieranie zdalnej sesji do każdego z serwerów równolegle |  |
| 9. | Gwarancja | 3 letnia gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 10. | System operacyjny | Serwer ma być dostarczony z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2008 Standard Edition 64 bit MOLP GOV. Serwer musi być certyfikowany przez producenta do tego systemu. |  |
| 11 | BIOS | Typu FLASH producenta sprzętu |  |
| 12 | Monitorowanie diagnostyka | Serwer musi posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System musi umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). |  |
| 13 | Nośniki ratunkowe | Komplet dyskietek, CD, umożliwiających odtworzenie stanu serwera (ustawień BIOS, kontrolera macierzy, oprogramowania), jak w momencie dostawy serwera do użytkownika |  |
| III. | Serwer Blade Typ B – 1 sztuka (Backup) | Nazwa producenta, model: |  |
| 1. | Procesor | INTEL Xeon Quad Core E5450 lub równoważny |  |
| 2. | Pamięć cache | Minimum 12MB pamięci cache L2 |  |
| 3. | Ilość procesorów | 1 |  |
| 4. | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |
| 5. | Pamięć RAM | 6GB RAM PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FBDIMM 667MHz lub równoważne z możliwością rozbudowy do 32 GB, oferowana pamięć musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia przed uszkodzeniem pojedynczego układu np Chip Spare, Chipkill lub rozwiązanie równoważne |  |
| 6. | Interfejsy sieciowe (LAN) | Dwa zintegrowane interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mb z obsługą Wake On Lan oraz PXE |  |
| 7. | Interfejsy FC | 2 interfejsy FC 4 Gbps |  |
| 8. | Zarządzanie | Otwieranie zdalnej sesji do każdego z serwerów równolegle |  |
| 9. | Gwarancja | 3 letnia gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 10. | System operacyjny | Serwer ma być dostarczony z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2008 Standard Edition 64 bit MOLP GOV. Serwer musi być certyfikowany przez producenta do tego systemu. |  |
| 11 | BIOS | Typu FLASH producenta sprzętu |  |
| 12 | Monitorowanie diagnostyka | Serwer musi posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System musi umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). |  |
| 13 | Nośniki ratunkowe | Komplet dyskietek, CD, umożliwiających odtworzenie stanu serwera (ustawień BIOS, kontrolera macierzy, oprogramowania), jak w momencie dostawy serwera do użytkownika |  |
| IV. | Serwer Blade Typ C – 2 sztuki (PM, DB) | Nazwa producenta, model: |  |
| 1. | Procesor | INTEL Xeon Quad Core E5450 lub równoważny |  |
| 2. | Pamięć cache | Minimum 12MB pamięci cache L2 |  |
| 3. | Ilość procesorów | 1 |  |
| 4. | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |
| 5. | Pamięć RAM | min. 10GB RAM PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FBDIMM 667MHz lub równoważne z możliwością rozbudowy do 32 GB, oferowana pamięć musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia przed uszkodzeniem pojedynczego układu np Chip Spare, Chipkill lub rozwiązanie równoważne |  |
| 6. | Interfejsy sieciowe (LAN) | Dwa zintegrowane interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mb z obsługą Wake On Lan oraz PXE |  |
| 7. | Interfejsy FC | 2 interfejsy FC 4 Gbps |  |
| 8. | Zarządzanie | Otwieranie zdalnej sesji do każdego z serwerów równolegle |  |
| 9. | Gwarancja | 3 letnia gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 10. | System operacyjny | Serwer ma być dostarczony z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2008 Standard Edition 64 bit MOLP GOV. Serwer musi być certyfikowany przez producenta do tego systemu. |  |
| 11 | BIOS | Typu FLASH producenta sprzętu |  |
| 12 | Monitorowanie diagnostyka | Serwer musi posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System musi umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). |  |
| 13 | Nośniki ratunkowe | Komplet dyskietek, CD, umożliwiających odtworzenie stanu serwera (ustawień BIOS, kontrolera macierzy, oprogramowania), jak w momencie dostawy serwera do użytkownika |  |
| V. | Serwer Blade Typ D – 1 sztuka (APP) | Nazwa producenta, model: |  |
| 1. | Procesor | INTEL Xeon Quad Core E5450 lub równoważny |  |
| 2. | Pamięć cache | Minimum 12MB pamięci cache L2 |  |
| 3. | Ilość procesorów | 1 |  |
| 4. | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |
| 5. | Pamięć RAM | 4GB RAM PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FBDIMM 667MHz lub równoważne z możliwością rozbudowy do 32 GB, oferowana pamięć musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia przed uszkodzeniem pojedynczego układu np Chip Spare, Chipkill lub rozwiązanie równoważne |  |
| 6. | Interfejsy sieciowe (LAN) | Dwa zintegrowane interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mb z obsługą Wake On Lan oraz PXE |  |
| 7 | Interfejsy FC | 2 interfejsy FC 4 Gbps |  |
| 8. | Zarządzanie | Otwieranie zdalnej sesji do każdego z serwerów równolegle |  |
| 9. | Gwarancja | 3 letnia gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 10. | System operacyjny | Serwer ma być dostarczony z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2008 Standard Edition 64 bit MOLP GOV. Serwer musi być certyfikowany przez producenta do tego systemu. |  |
| VI. | Serwer Blade Typ E – 1 sztuka (Maintenance) | Nazwa producenta, model: |  |
| 1. | Procesor | INTEL Xeon Quad Core E5450 lub równoważny |  |
| 2. | Pamięć cache | Minimum 12MB pamięci cache L2 |  |
| 3. | Ilość procesorów | 1 |  |
| 4. | Płyta główna | 2 procesorowa, firmowana przez producenta serwera |  |
| 5. | Pamięć RAM | 6GB RAM PC2-5300 CL5 ECC DDR2 FBDIMM 667MHz lub równoważne z możliwością rozbudowy do 32 GB, oferowana pamięć musi posiadać funkcjonalność zabezpieczenia przed uszkodzeniem pojedynczego układu np Chip Spare, Chipkill lub rozwiązanie równoważne |  |
| 6. | Interfejsy sieciowe (LAN) | Dwa zintegrowane interfejsy sieciowe 10/100/1000 Mb z obsługą Wake On Lan oraz PXE |  |
| 7. | Interfejsy FC | 2 interfejsy FC 4 Gbps |  |
| 8. | Zarządzanie | Otwieranie zdalnej sesji do każdego z serwerów równolegle |  |
| 9. | Gwarancja | Standardowa 3 letnia gwarancja producenta |  |
| 10 | BIOS | Typu FLASH producenta sprzętu |  |
| 11 | Monitorowanie diagnostyka | Serwer musi posiadać podsystem umożliwiający kontrolę poprawności działania elementów serwera, diagnostykę oraz narzędzie sprzętowe ułatwiające lokalizację uszkodzenia (np. świetlny wskaźnik uszkodzonego elementu). System musi umożliwiać przewidywanie awarii podstawowych elementów oraz możliwość pełnej zdalnej administracji serwerem (przejęcie konsoli). |  |
| 12 | Nośniki ratunkowe | Komplet dyskietek, CD, umożliwiających odtworzenie stanu serwera (ustawień BIOS, kontrolera macierzy, oprogramowania), jak w momencie dostawy serwera do użytkownika |  |
| VII. | Serwer 1U – 1 sztuka | Nazwa producenta, model: |  |
| 1 | Obudowa | Obudowa o wysokości min. 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie RACK i wysuwania do celów serwisowych. |  |
| 2 | Procesor | Intel Xeon min. E5160 lub równoważny |  |
| 3 | Liczba procesorów zainstalowanych | 1 |  |
| 4 | Płyta główna | Umożliwiająca instalację 2 procesora wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera, trwale oznaczona jego znakiem firmowym |  |
| 5 | Pamięć RAM | Zainstalowane minimum 4GB PC2-5700 667 MHz Fully Buffered ECC DDR2-SDRAM z możliwością rozbudowy do 32 GB |  |
| 6 | Sloty PCI | 2 sloty rozszerzeń PCI- Express (8x) z możliwością dołożenia karty rozszerzeń PCI-X |  |
| 7 | Kontroler dysków twardych | Kontroler RAID, pozwalający na zbudowanie macierzy dyskowej poziomu RAID 0,1,10 |  |
| 8 | Dyski twarde | 2 dyski 146GB 15k HS SAS 3,5” |  |
| 9 | Liczba wszystkich wnęk na dyski twarde | 2 wnęki typu hot-swap umożliwiających szybką wymianę dysków HDD zajęte przez dyski |  |
| 10 | Dodatkowe interfejsy sieciowe | 4 porty sieciowe Gbit Ethernet 10/100/1000 |  |
| 11 | Zdalne zarządzanie | Dedykowana karta umożliwiająca zdalne zarządzanie serwerem współpracująca z oprogramowaniem zarządzającym producenta serwerów. Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać: Przejmowanie kontroli nad sesją lub/i konsolą systemu użytkownika Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej Obsługa wielu systemów operacyjnych takich jak Windows, Netware, Linux Ewidencja sprzętu i oprogramowania Możliwość zbierania informacji o zmianach w konfiguracji sprzętu Integracja zewnętrznych aplikacji z konsolą zarządzającą Zarządzanie sprzętem także innych producentów |  |
| 12 | Grafika | Zintegrowana z płytą główną, pamięć minimum 16MB |  |
| 13 | Napęd optyczny | CD RW/DVD Combo |  |
| 14 | Zasilacze | 2 zasilacze, redundantne typu hot plug o mocy minimum 670 W każdy. |  |
| 15 | Porty standardowe | 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA (w tym 1 z przodu serwera) Zintegrowany z płytą główną, dodatkowy port do zarządzania Zintegrowane 2 porty 10/100/1000 |  |
| 16 | Wspierane systemy operacyjne | Wspierane systemy operacyjne: Windows 2003 Server, Windows 2003 Server, Novell NetWare 6.5, RedHat Linux 4 i 5, SLES 9 i 10 |  |
| 17 | Gwarancja | 3 letnia gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 18. | System operacyjny | Serwer ma być dostarczony z systemem operacyjnym Microsoft Windows 2008 Standard Edition 64 bit MOLP GOV. Serwer musi być certyfikowany przez producenta do tego systemu. |  |
| VIII. | Macierz dyskowa – 1 sztuka | Nazwa producenta, model: |  |
| 1 | Macierz dyskowa musi mieć możliwość instalacji minimum 12 dysków. Macierz musi umożliwiać równoczesne stosowanie dysków typu S-ATA i SAS. |  |
| 2 | Macierz dyskowa musi być dostarczona z siedmioma dyskami 1TB Hot Swap S-ATA Dual Port oraz pięcioma dyskami 450GB SAS 15k rpm |  |
| 3 | Obudowa kontrolerów macierzy musi posiadać miejsca na instalacje, co najmniej 12 dysków w technologii SAS i/lub SATA. Musi istnieć możliwość mieszania dysków różnych typów w obrębie jednej półki |  |
| 4 | Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy co najmniej do 48 dysków |  |
| 5 | Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie active-active |  |
| 6 | Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty 4Gbit/s Fibre Channel umożliwiające bezpośrednie podłączenie serwerów lub podłączenie macierzy do sieci SAN |  |
| 7 | Macierz musi być wyposażona w minimum 1GB pamięci cache przeznaczonej dla danych (sumarycznie dla obu kontrolerów) z możliwością rozbudowy do 2GB (dla obu kontrolerów) |  |
| 8 | Połączenia pomiędzy modułem podstawowym (kontrolerem) a półkami dyskowymi muszą być wykonane w technologii 3 Gbit/s SAS |  |
| 9 | Dane muszą być zabezpieczone następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10 |  |
| 10 | Macierz musi umożliwiać budowanie wolumenów >2TB |  |
| 11 | Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap) |  |
| 12 | Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej (bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie lub grupie dysków): Możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID Możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID Możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych Możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych Możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy Możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online |  |
| 13 | Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. W przypadku stosowania macierzy z dodatkowymi półkami dyskowymi awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych |  |
| 14 | Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego, jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby dysków typu „Globar Hot Spare” |  |
| 15 | Macierz musi mieć możliwość wykonywania kopii migawkowych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Wykonywanie kopii migawkowych musi być realizowane za pośrednictwem oprogramowania producenta macierzy dyskowej. Oprogramowanie nie może być ograniczone pojemnością macierzy dyskowej. |  |
| 16 | Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej wewnętrznej kopii lokalnych wolumenów logicznych. Wykonywanie kopii lokalnych wolumenów logicznych musi być realizowane za pośrednictwem oprogramowania producenta macierzy dyskowej. Oprogramowanie nie może być ograniczone pojemnością macierzy dyskowej. |  |
| 17 | Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, NetWare, Microsoft Cluster Services, Sun Solaria |  |
| 18 | Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 2 serwerów z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows. |  |
| 19 | Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów tak, aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. Pamięć cache musi mieć podtrzymanie bateryjne. |  |
| 20 | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy |  |
| 21 | Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych |  |
| 22 | Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy |  |
| 23 | Macierz musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19”. Obudowa z kontrolerami macierzy oraz półki dyskowe muszą mieć wysokość nie większą niż 2U |  |
| 24 | Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface ) |  |
| 25 | Macierz dyskowa musi być dostarczona z 3 letnią gwarancja on-site producenta, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 26 | Wraz z macierzą dyskową należy dostarczyć niezbędne moduły komunikacyjne oraz okablowanie (min. 5m) stosownie do ilości portów wejścia/wyjścia. Wraz z macierzą dyskową należy dostarczyć odpowiednie okablowanie zasilające. |  |
| IX. | Biblioteka Taśmowa – 1 sztuka | Nazwa producenta, model: |  |
| 1 | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 1 napęd taśmowy LTO 4 z natywnym interfejsem FC 4 Gbit/s. Musi istnieć możliwość przyszłej rozbudowy biblioteki do minimum dwóch napędów taśmowych LTO 4 z natywnym interfejsem 4Gbit/s FC |  |
| 2 | Biblioteka powinna pozwalać na rozbudowę jej pojemności do min. 38,4 TB (bez kompresji) oraz posiadać min. 48 slotów w obrębie pojedynczej obudowy |  |
| 3 | Prędkość transferu danych z jednego napędu LTO 4 powinna wynosić min. 120 MB/s |  |
| 4 | Biblioteka musi posiadać opcję auto-negocjacji szybkości połączenia z serwerami i musi mieć możliwość pracy w dyskretnym zakresie obejmującym prędkości: 30, 48, 66, 84, 103 lub 120 MB/s |  |
| 5 | Wraz z biblioteką Wykonawca musi dostarczyć 10 taśm wykonanych w technologii czwartej generacji o pojemności 800GB każda. |  |
| 6 | Biblioteka musi posiadać minimum 4 sloty wejścia/wyjścia, umożliwiające wymianę taśm bez wyłączania urządzenia |  |
| 7 | Biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 8 | Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy |  |
| 9 | Biblioteka musi wykorzystywać pamięć chip-memory w nośnikach taśmowych do przechowywania informacji statystycznych |  |
| 10 | Biblioteka musi posiadać ekran LCD, na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp. |  |
| 11 | Biblioteka taśmowa musi być dostarczona wraz z 3 letnią gwarancją on-site, serwis gwarancyjny będzie świadczony w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem naprawy maksimum 24h w miejscu instalacji. Wymagany czas reakcji serwisu 4 godziny od momentu zgłoszenia |  |
| 12 | Do biblioteki taśmowej należy dołączyć oprogramowanie i licencje do realizacji backupu i archiwizacji danych na serwerach A, B, 2xC, i D. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych zarówno w obrębie macierzy dyskowej (Disk to Disk) jak również na zewnętrznych urządzeniach typu biblioteka taśmowa (Disk to Tape). Oprogramowanie musi realizować funkcje odtworzenia danych do punktu w czasie. Oprogramowanie musi umożliwiać odtwarzanie pojedynczych plików i struktur bez konieczności odtworzenia całego wolumenu. Architektura systemu backupu musi umożliwiać wykonywanie wyłącznie kopii nowych zmienionych plików (przyrostowo) po wykonaniu pełnego backupu. Oprogramowanie musi umożliwiać celem optymalizacji wykorzystania nośników grupowanie danych klienta systemu w obrębie tej samej taśmy. Oprogramowanie musi posiadać zintegrowaną relacyjną bazę danych do śledzenia zabezpieczanych danych (informacje o wykonanych kopiach, harmonogramach, nośnikach). Oprogramowanie musi umożliwiać definiowanie w sposób centralny, procesów jednej konsoli polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu Backup’u). |  |
| 13 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu powinno umożliwiać wykorzystanie dowolnej powierzchni dyskowej dla przechowywania danych, jak również ich odtworzenie w dowolne wskazane miejsce dyskowe. |  |
| 14 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi zapisywać dane w formacie uniemożliwiającym ich odczyt poza strukturą systemu. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwiać szyfrowanie danych na poziomie napędu. Komunikacja z klientem systemu backupu realizowana za pomocą protokołu SSL. |  |
| 15 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi, bez udziału operatora, zarządzać położeniem danych – system musi mieć możliwość optymalizacji położenia danych na taśmach. Oprogramowanie musi, również bez udziału operatora, grupować na taśmie lub grupie taśm dane z grupy serwerów, jednego serwera lub systemu plików |  |
| 16 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi umożliwiać tworzenie przez serwer backupów najświeższego obrazu pełnego backupu dla serwerów na bazie już zabezpieczonych danych. Proces ten powinien odbywać się bez konieczności komunikacji pomiędzy serwerem backupów i serwerem backupującym |  |
| 17 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi umożliwiać tworzenie jak i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network) – z pominięciem sieci LAN |  |
| 18 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi umożliwiać jednoczesny zapis i odczyt danych z pul dyskowych |  |
| 2 | Oprogramowanie dla archiwizacji i backupu musi posiadać możliwość restartu odtwarzania danych w przypadku przerwania transmisji od miejsca gdzie nastąpiła przerwa |  |
| 19 | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 1 napęd taśmowy LTO 4 z natywnym interfejsem FC 4 Gbit/s. Musi istnieć możliwość przyszłej rozbudowy biblioteki do minimum dwóch napędów taśmowych LTO 4 z natywnym interfejsem 4Gbit/s FC |  |
| X. | Zasilacz Awaryjny | Nazwa producenta, model: |  |
| 1 | Moc | 10000VA /9000W |  |
| 2 | Współczynnik mocy wejściowej PF | PF=0,9 |  |
| 3 | Technologia | „True on line” podwójne przetwarzanie energii, system VFI Voltage Frequency Independent |  |
| 4 | Czas autonomii bateryjnej | 10 min |  |
| 5 | Wejściowe okno napięciowe | 320 - 480 V przy 100% obciążenia 240 - 480 V przy 50% obciążenia |  |
| 6 | Poziom hałasu (dBA) | ≤ 48 dB (A) |  |
| 7 | AC/AC Sprawność (On line) Pełne obciążenie | 93,5 |  |
| 8 | Sprawność w trybie STAND BY | ≥ 98 % |  |
| 9 | Zakres częstotliwości wejściowej | 40 - 72Hz |  |
| 10 | Współczynnik mocy wejściowej PF | ~1 |  |
| 11 | THD wejścia | ( 3% |  |
| 12 | Napięcie wyjściowe | 3 x 380-400-415 V~ + N |  |
| 13 | Tolerancja napięcia wyjściowego statyczna | ± 1% |  |
| 14 | Tolerancja napięcia wyjściowego dynamiczna | ± 3% |  |
| 15 | Zniekształcenie napięcia wyjściowego dla 100% obciążenia THDu | < 3% |  |
| 16 | Częstotliwość wyjściowa | 50 lub 60Hz, z możliwością wyboru |  |
| 17 | Szybkość zmian częstotliwości | 1Hz/s |  |
| 18 | Stabilność synchronizacji falownik - bypass | 0,01% |  |
| 19 | Zmiany częstotliwości | 1Hz/sec (nastawialne od 0.5 do 2) |  |
| 20 | Możliwości przeciążeniowe | 150% ( 1minuta 125% ( 10minut |  |
| 21 | Prąd zwarcia | 1.5 x In przez t=500 ms |  |
| 22 | Softstart | Programowalny od 5 do 30 sekund z skokiem co sekundę (fabrycznie funkcja wyłączona) |  |
| 23 | Opóźnienie uruchomienia | Programowalne od 1 do 255 sekund ze skokiem co 5 sekund |  |
| 24 | Komunikacja 3 sloty na dodatkowe karty | karta SNMP, slot na kartę styków beznapięciowych, slot na kartę RPA |  |
| 25 | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystaliczny i sygnalizacją diodową | Wymagany |  |
| 26 | Złącze RS232 | Wymagane |  |
| 27 | Złącze AS 400 | Wymagane |  |
| 28 | Złącze USB | Wymagane |  |
| 29 | 2 złącza IEC 10 | Wymagane |  |
| 30 | Złącze DC do dodatkowych baterii | Wymagane |  |
| 31 | By-pass elektroniczny | Wymagane |  |
| 32 | By-pass serwisowy | Wymagane |  |
| 33 | By-pass zewnętrzny | Wymagane |  |
| 34 | Możliwość uruchomienia z baterii | Wymagane |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy systemu do 6 jednostek | Wymagane |  |
| 36 | Dziennik zdarzeń w UPSie | Wymagane |  |
| 37 | Automatyczny restart po powrocie napięcia | Wymagane |  |
| 38 | Wyłącznik P-Poż | Wymagane |  |
| 39 | Zakres temperatur pracy | 0 do 40°C |  |
| 40 | Dostawa do miejsca instalacji, uruchomienie i przeszkolenie obsługi | Wymagane |  |
| 41 | Gwarancja | Standardowa 12 miesięczna gwarancja producenta |  |

Wszystkie wskazane powyżej parametry są zgodne ze specyfikacjami technicznymi producenta dla danego sprzętu (urządzenia).

__________________, dnia __ __ 2009 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

#### Załącznik 7 do SIWZ

#### Formularz gwarancji

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie sprzętu IT i oprogramowania stanowiącego zaplecze techniczne dla Systemu Wspomagającego Urząd Transportu Kolejowego (SWUTK) w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.07 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i organizacyjnych Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie monitorowania i nadzoru rynku kolejowego w Polsce (nr ref TGA-233/2/09)

Oświadczamy, iż oferowany sprzęt i oprogramowanie będą objęte gwarancją producenta w następujących okresach (w zakresie oprogramowania jest to gwarancja techniczna):

| Lp. | nazwa pozycji sprzętu/ oprogramowania | Nazwa producenta/ typ/ model | Wymagany okres gwarancji | Oferowany okres i typ gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Obudowa Blade Chassis |  | 3 lata |  |
| 2 | Serwer Blade Typ A (UCM) |  | 3 lata |  |
| 3 | Serwer Blade Typ B (Backup) |  | 3 lata |  |
| 4 | Serwer Blade Typ C (PM, DB) |  | 3 lata |  |
| 5 | Serwer Blade Typ D (APP) |  | 3 lata |  |
| 6 | Serwer Blade Typ E (Maintenance) |  | 3 lata |  |
| 7 | Serwer 1U |  | 3 lata |  |
| 8 | Macierz dyskowa |  | 3 lata |  |
| 9 | Biblioteka Taśmowa |  | 3 lata |  |
| 10 | Zasilacz Awaryjny |  | 12 miesięcy |  |
| 11 | Oracle WebLogic Suite |  | 2 lata |  |
| 12 | Oracle WebLogic Portal |  | 2 lata |  |
| 13 | WebLogic Server Standard Edition |  | 2 lata |  |
| 14 | Oracle SOA Suite for Oracle Middleware |  | 2 lata |  |
| 15 | Oracle Database Server Enterprise Edition |  | 2 lata |  |
| 16 | Oracle Universal Content Manager |  | 2 lata |  |
| 17 | Oracle Document Capture (OCR) |  | 2 lata |  |

Wszystkie wskazane powyżej okresy gwarancji są zgodne z dokumentami gwarancyjnymi wystawianymi przez producentów oferowanego sprzętu i oprogramowania.

__________________, dnia __ __ 2009 roku

___________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

# Text boxes

……………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1

ustawy Pzp

……………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ

doświadczenia w zakresie wykonanych wdrożeń

……………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Specyfikacja techniczna oferowanego

sprzętu

……………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Gwarancja oferowanego

sprzętu i oprogramowania